РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Собрание депутатов

Волошинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Правил благоустройства

и санитарного содержания населенных

пунктов  муниципального образования

«Волошинское сельское поселение»

Принято

Собранием депутатов                                                        28 апреля  2012 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», действующими санитарными, противопожарными, градостроительными и другими нормативными правовыми актами, Собрание депутатов Волошинского сельского поселения

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Волошинское сельское поселение» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решения Собрания депутатов Волошинского сельского поселения:

- от 26.11.2010 № 85 «Об утверждении Правил  благоустройства и санитарного содержания территории Волошинского сельского поселения»;

- от 17.01.2011 № 96 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.11.2010 № 85 «Об утверждении Правил  благоустройства и санитарного содержания территории Волошинского сельского поселения»»;

- от 01.03.2011 № 100 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Волошинского сельского поселения от 26.11.2010 № 85 «Об утверждении Правил  благоустройства и санитарного содержания территории Волошинского сельского поселения»».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего решения оставляю за собой.

Глава Волошинского

сельского поселения                                                    О.В.Гаркушенко

слобода Волошино

28 апреля 2012 года

№ 161

Приложение

к решению Собрания депутатов

Волошинского сельского поселения

от 28 апреля 2012 № 161

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА   И   САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ   НАСЕЛЕННЫХ   ПУНКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛОШИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

слобода Волошино

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Волошинское сельское поселение» (далее по тексту – Правила) в соответствии с действующим законодательством устанавливают порядок организации благоустройства и содержания зеленых насаждений, содержания животных, очистки и уборки территории населенных пунктов и обязательны для всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм.

1.2. В настоящих Правилах используются понятия:

- вещные права – право собственности, а также, в частности, право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом;

- благоустройство – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;

- элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклам и информация, используемые как составные части благоустройства;

- уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

- домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или иного вещного права;

- прилегающая территория - участок территории, непосредственно примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.

- территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория (парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы и т. д.);

- восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная компенсация  ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении;

- зеленый фонд сельского поселения представляет собой совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой растительностью территорий и покрытых травянистой растительностью территорий, в границах поселения

- охрана зеленого фонда сельского поселения – система мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды;

- зеленые насаждения - древесные и кустарниковые растения;

- место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов;

- производитель отходов - физическое или юридическое лицо, образующее отходы в результате жизненной и производственной деятельности человека.

1.3. Настоящие Правила содержат разделы:

-	общие положения;

-	уборка территории муниципального образования;

-	особенности уборки территории муниципального образования в весенне-летний период;

-	особенности уборки территории муниципального образования в осенне-зимний период;

-	порядок содержания элементов благоустройства;

-	работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений;

-	содержание и эксплуатация дорог;

- освещение территории муниципального образования;

- проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций;

- содержание животных в муниципальном образовании;

- особые требования к доступности среды населенных пунктов;

- праздничное оформление территории;

- порядок сбора, вывоза и утилизации сухой растительности на территории Волошинского сельского поселения;

- контроль за соблюдением норм и правил благоустройства.

2. Уборка территории муниципального образования

2.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и порядком сбора, вывоза отходов производства и потребления, утверждаемых решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения.

Организацию уборки иных территорий осуществляет Администрация Волошинского сельского поселения по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Волошинского сельского поселения.

2.2. Каждая промышленная, сельскохозяйственная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить жилые квартала от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на улицы.

2.3. На территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение» запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивация территорий свалок производится лицами, обязанными обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил.

2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

2.5. На территории общего пользования муниципального образования «Волошинское сельское поселение» запрещается сжигание отходов производства и потребления.

2.6. Организация уборки территорий муниципального образования «Волошинское сельское поселение» осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.

2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, образовательных, детских и лечебных заведений осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства  и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта необходимо осуществлять в специально отведенные для этого места лицами, производившими этот ремонт, самостоятельно.

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

2.8.	  Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил организуется места временного хранения отходов. Физические и юридические лица, указанные в пункте 2.1 должны осуществлять своевременную и качественную уборку и техническое обслуживание мест временного хранения отходов.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает Администрация Волошинского сельского поселения по заявлению физических и юридических лиц, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил.

2.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются   специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 2.1. настоящих Правил.

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

2.11.	Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.12. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.

2.13. Уборка и очистка автобусных остановок обеспечивается организацией, эксплуатирующей данные объекты.

Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, осуществляется владельцами некапитальных объектов торговли в границах, прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

Граница прилегающей территории определяется:

- на улицах с двусторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – до оси проезжей части улицы;

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине – на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар (дорожку)  и 10 метров за тротуаром (дорожкой);

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным, сельскохозяйственным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

- на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – в радиусе не менее 10 метров.

2.14.	Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагаются на организации, в чьей собственности находятся колонки.

2.15.  Работу по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках осуществляют продавцы, торгующие на данных рынках.

2.16.	Содержание и уборку мест общего пользования (парки, скверы и прилегающие к ним тротуары, проезды и газоны) осуществляют закрепленные постановлением Администрации Волошинского сельского поселения за данными территориями организации, учреждения.

2.17. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним проездов и газонов осуществляется специализированными организациями по соглашению с Администрацией Волошинского сельского поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете Волошинского сельского поселения на соответствующий финансовый год на эти цели.

2.18. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях осуществляется силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированной организацией под контролем Администрации Волошинского сельского поселения.

2.19.	Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производятся организациями, обслуживающими данные объекты.

2.20.	Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

2.21. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.

2.22. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

2.23. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся лицами, указанными в пункте 2.1. настоящих Правил.

2.24. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

2.25. Вывоз пищевых отходов необходимо производить с территории ежедневно. Остальной мусор необходимо вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно.

2.26.	Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

2.27. 	При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару и немедленно вывозятся силами организаций, занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуаров и газоны категорически запрещается.

2.28.	Администрация Волошинского сельского поселения может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании постановления Администрации Волошинского сельского поселения.

3. Особенности уборки территории

муниципального образования в весенне-летний период

3.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает уборку территорий в зависимости от погодных условий.

В зависимости от климатических условий постановлением Администрации Волошинского сельского поселения  период весенне-летней уборки может быть изменен.

3.2.  По распоряжению Администрации Волошинского сельского поселения в данный период проводятся месячники по уборке территории, субботники, общественные санитарные дни, систематически проводится борьба с сорной растительностью, особенно с растениями, вызывающими аллергические реакции у населения и наркотикосодержащими растениями.

4. Особенности уборки территории

муниципального образования в осенне-зимний период

4.1. Уборка территории муниципального образования в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

В зависимости от климатических условий постановлением Администрации Волошинского сельского поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен.

4.2.  Производится уборка территории, вывоз снега и льда по мере необходимости в течение дня. Запрещается загромождение проездов, проходов, укладка снега и льда на газоны.

4.3. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий и сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться.

4.4. В период гололёда посыпка или обработка противогололедными материалами проезжей части улиц, площадей, и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, обеспечивая содержание в безопасном для движения состоянии.

5. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства

5.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства.

5.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физические и юридические лица осуществляют организацию  содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляет Администрация Волошинского сельского поселения по соглашениям со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Волошинского сельского поселения.

5.1.2.	Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения.

5.1.3.	Строительные площадки должны быть огорожены по всему
периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях необходимо предусматривать минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки должны иметь благоустроенную часть не менее 20 метров у каждого въезда с оборудованием для очистки колес.

5.2. Световые вывески, реклама и витрины.

5.2.1.	Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с Администрацией Волошинского сельского поселения.

5.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески должны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески необходимо выключать полностью.

5.2.3. Витрины оборудуются специальными осветительными приборами.

5.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах.

5.2.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

5.2.6. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляется в порядке, установленном решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения.

5.3.Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.

5.3.1.	Физические или юридические лица обязаны содержать малые архитектурные формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с Администрацией Волошинского сельского поселения.

- Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта,  спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов,  указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не реже одного раза в год.

- Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже одного раза в два года, а ремонт – по мере необходимости.

5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.

- Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

- Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производятся в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

- Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад производятся по согласованию с Администрацией Волошинского сельского поселения.

5.4.4.	Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения Администрации Волошинского сельского поселения.

5.4.5. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

5.4.6. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

5.4.7. Здания и строения должны иметь: указатели с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений

### 6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией Волошинского сельского поселения  в пределах средств, предусмотренных в бюджете Волошинского сельского поселения на эти цели.

### 6.2.  Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, должны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

### 6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры  производится только по проектам, согласованным с Администрацией Волошинского сельского поселения.

### 6.4. Лица, указанные в пунктах 6.1 и 6.2 настоящих Правил, обязаны:

### - обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

### - осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

### - доводить до сведения органов местного самоуправления Волошинского сельского поселения обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

### - проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

### 6.5. На площадях зеленых насаждений запрещается  следующее:

### - ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

### - ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

### - разбивать палатки и разводить костры;

### - засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

### - портить скульптуры, скамейки, ограды;

### - добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

### - ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

### - мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

### - парковать автотранспортные средства на газонах;

### - пасти скот;

### - устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

### - производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

### - обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

### - складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

### - устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

### - добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

### - выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;

### - сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

### 6.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.

### 6.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах муниципального образования, «Волошинское сельское поселение»  производить только по письменному разрешению Администрации Волошинского сельского поселения.

### 6.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций взимается  восстановительную стоимость.

### 6.9. Разрешения на снос деревьев и кустарников выдаются только  после оплаты восстановительной стоимости.

### Если указанные насаждения подлежат пересадке, разрешения выдаются без уплаты восстановительной стоимости.

### Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются Администрацией Волошинского сельского поселения.

### Восстановительную стоимость зеленых насаждений зачисляется  в бюджет муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

### 6.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается  восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

### 6.11. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, производит Администрация Волошинского сельского поселения.

### 6.12. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников производится силами и средствами специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта.

### Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые деревья.

### 6.13. При обнаружении признаков повреждения деревьев следует немедленно поставить в известность Администрацию Волошинского сельского поселения для принятия необходимых мер.

### 6.14. Разрешение на вырубку сухостоя осуществляет  Администрация Волошинского сельского поселения.

### 6.15. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

7. Содержание и эксплуатация дорог

7.1. Лица, указанные в п.2.1 настоящих Правил производят уборку дорог общего пользования самостоятельно либо по договору со специализированными организациями.

- Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляются специализированными организациями по договорам с Администрацией Волошинского сельского поселения.

7.3.	Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций  всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

7.4.	С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:

- транспортировка груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

### 8. Освещение территории муниципального образования

### «Волошинское сельское поселение»

### 8.1. Улицы, дороги, площади, мосты и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых домов, территории сельскохозяйственных, промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах должны освещаться в темное время суток по расписанию, утвержденному Администрацией Волошинского сельского поселения.

### Обязанность по освещению данных объектов возлагаются на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

### 8.2. Освещение территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение»  осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

### 8.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией Волошинского сельского поселения.

### 9. Проведение работ при строительстве, ремонте,

### реконструкции коммуникаций

### 9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного Администрацией Волошинского сельского поселения.

### Начинать аварийные работы владельцам сетей только по телефонограмме или по уведомлению Администрации Волошинского сельского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

### 9.2. Администрация Волошинского сельского поселения выдает разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций  при предъявлении:

### - проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

### - схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

### - условий производства работ, согласованных с Администрацией Волошинского сельского поселения

### - календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

### При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

### 9.3. Не допускается прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц.

### 9.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо  произвести  их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

### 9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях необходимо произвести сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов осуществляется с учетом перспективы развития сетей.

### 9.6. Допускается прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами соответствующим организациям при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

### Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

### 9.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, скверов, организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года обязаны сообщить в Администрацию Волошинского сельского поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

### 9.8. Организации, получившие разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с Администрацией Волошинского сельского поселения, обязаны  ликвидировать в полном объеме все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ.

### 9.9. До начала производства работ по разрытию необходимо:

### 9.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

### 9.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

### Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

### Ограждение необходимо выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

### На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи необходимо устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

### 9.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

### 9.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.

### 9.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

### 9.11. В разрешении в обязательном порядке устанавливаются сроки и условия производства работ.

### 9.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

### Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.

### 9.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

### 9.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи  производитель работ обязан разбирать и вывозить в специально отведенное место.

### Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

### Производитель работ обязан вывозить грунт при производстве работ на улицах, застроенных территориях.

### При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.

### 9.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необходимо засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

### Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

### 9.16. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ необходимо произвести геодезическую съемку.

### 9.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

### 9.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

### 9.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение суток.

### 9.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признаются самовольным проведением земляных работ.

### 10. Содержание животных в муниципальном образовании

### «Волошинское сельское поселение»

### 10.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

### 10.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

### 10.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение» без сопровождающих лиц.

### 10.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных Администрацией Волошинского сельского поселения местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

### 10.5. Отлов собак и кошек производится  независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

### 10.6. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией Волошинского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Волошинское сельское поселение» на эти цели.

### 10.7. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального образования Волошинского сельского поселения устанавливается решением Собрания депутатов Волошинского сельского поселения.

### 11. Особые требования к доступности среды населенных пунктов

### 11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

### 11.2. Заказчик обязан при новом строительстве осуществлять проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов в соответствии с утвержденной проектной документацией.

### 12. Праздничное оформление территории

### 12.1. Праздничное оформление территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение» выполняется  по решению Администрации Волошинского сельского поселения на период проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

### Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования «Волошинское сельское поселение».

### 12.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и праздничных мероприятий, обязаны осуществлять организации самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией Волошинского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования  «Волошинское сельское поселение».

### 12.3. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

### 12.4. Концепцию праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией Волошинского сельского поселения.

### 12.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

13. Порядок сбора, вывоза и утилизации сухой растительности на территории Волошинского сельского поселения

13.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны:

13.1.1. Обеспечивать своевременный и качественный сбор, вывоз и утилизацию сухой растительности с принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.

13.1.2. Обеспечивать работы по благоустройству, содержанию и уборке подведомственных территорий, в том числе путём выкашивания сорной растительности, самостоятельно или по договорам со специализированными предприятиями.

13.1.3. Складировать образовавшуюся сухую растительность на подведомственных территориях с последующей утилизацией,  или вывозить её с использованием транспортных средств в специально отведенные места, определенные Администрацией Волошинского сельского поселения. Вывоз сухой растительности может осуществляться самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.

13.2. Лица, разместившие сухую растительность в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести работы по уборке и очистке данной территории.

13.3. В случае если собственник сухой растительности, осуществляющий свою хозяйственную деятельность на земельном участке, на основании договора аренды или иного соглашения с собственником земельного участка, не организовал сбор, вывоз и утилизацию сухой растительности, обязанности по сбору, вывозу и утилизации сухой растительности возлагаются на собственника земельного участка.

13.4. Вывоз сухой растительности должен осуществляться способами, исключающими возможность её потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

13.5. Сбор, вывоз и утилизация сухой растительности с мест общего пользования (парки, скверы и прилегающие к ним тротуары, проезды и газоны) осуществляют специализированные организации по договору с  Администрацией Волошинского сельского поселения.

13.6.	Сбор, вывоз и утилизация сухой растительности с территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач.

13.7. Для выполнения работ по сбору и вывозу сухой растительности на территории муниципального образования могут привлекаться граждане на добровольной или договорной основе.

13.8. Содержание и эксплуатация специально отведенных мест размещения, захоронения или  утилизации сухой растительности осуществляется в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями законодательства.

13.9. Физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, при утилизации сухой растительности рекомендуется:

13.9.1. Производить заделку пожнивных остатков, сухой растительности под основную обработку почвы с добавлением азотных удобрений.

13.9.2. Организовывать стяжку соломы (сухой растительности) на специально отведенные и предварительно подготовленные полосы с соблюдением всех правил пожарной безопасности (ширина опашки, удаление от лесных полос, проселочных дорог).

13.9.3. Практиковать приготовление компостов из отходов зерновых, технических, овощных, бахчевых культур с добавление органических удобрений.

13.9.4. Принимать меры к удалению сухой растительности с прилегающих зон лесных полос, зон озеленения путем скашивания с последующей запашкой.

13.9.5. В целях исключения пожароопасных ситуаций опахивать поля защитной полосой, при проведении полевых работах организовывать дежурство пожарной техники.

13.10. На территории Волошинского  сельского поселения запрещается:

- проведение сельскохозяйственных палов, выжигание сухой растительности, сжигание листьев и обрезков деревьев на улицах, площадях, в скверах, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых домов, на территориях организаций и свалках;

- создание несанкционированных мест размещение (складирования) сухой растительности;

- вывоз и выгрузка сухой растительности в не отведенные для этой цели места;

- оставление собранной  сухой растительности на улицах, площадях и в других общественных местах;

-  загрязнение улиц при перевозке сухой растительности.

14. Контроль за исполнением Правил

14.1.	Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют должностные лица, наделенные полномочиями по контролю за соблюдением нормативных правовых актов органов местного самоуправления и составлению протоколов об административных правонарушениях.

14.2.	В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные должностные лица вправе:

- выдать предписание об устранении нарушений;

- составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством;

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании не законными действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о возмещении ущерба.

14.3.	 Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Областным законом «Об административных правонарушениях».